移动式紫外线消毒灯询价通知

湖南铁道职业技术学院现需采购100台移动式紫外线消毒灯，特邀请符合资格条件的供货商报价。

一、交货时间、地点

1、交货时间： 2020年4月9日前

2、交货地点：湖南铁道职业技术学院（湖南省株洲市石峰区田心大道18号）

二、技术参数：

1、灯管数量：2支

2、灯管功率（单支灯管）：≥30W

3、紫外线波长≥253.7nm

4、辐照强度（单支灯管）：≥107uw/cm²

5、灯管使用寿命不得低于1000小时

6、可移动式

7、必须是合格产品，符合国家标准

三、报价需提供以下资料：

1、所供产品生产厂家营业执照；

2、所供产品生产厂家卫生许可证；

3、所供产品检验合格报告；

4、供货公司营业执照；

5、所供产品图片及技术参数；

6、售后服务承诺；

7、付款方式：签订购货合同，货到验收合格后公对公转账支付；

8、其他需要说明的事项

9、报价表：

湖南铁道职业技术学院移动式紫外线消毒灯采购报价表

报价单位：（加盖公章）

联系人：

联系方式：

2020年    月   日

| 物品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动式紫外线消毒灯 |  |  | 台 | 100 |  |  |
| 紫外线消毒灯配套灯管 |  |  | 根 | 20 |  |  |
| 备注：报价含设备配送费、税金等一切相关费用。 |  |  |  |  |  |  |

三、报价文件提交：

请于2020年3月30日12：00之前将报价资料以扫描压缩文件的形式发送至学校纪检监察邮箱，邮箱地址：hntdjjjc@163.com

四、成交人的确定 ：由学校采购评审组人员进行评审后，确定成交供货商。

湖南铁道职业技术学院采购管理室

2020年3月25日