移动式紫外线消毒灯询价通知
湖南铁道职业技术学院现需采购100台移动式紫外线消毒灯，特邀请符合资格条件的供货商报价。 
一、交货时间、地点 
   1、交货时间： 2020年4月9日前
   2、交货地点：湖南铁道职业技术学院（湖南省株洲市石峰区田心大道18号）

二、技术参数：
1、灯管数量：2支
2、灯管功率（单支灯管）：≥30W
3、紫外线波长≥253.7nm
4、辐照强度（单支灯管）：≥107uw/cm²
5、灯管使用寿命不得低于1000小时
6、可移动式
7、必须是合格产品，符合国家标准

三、报价需提供以下资料：
1、所供产品生产厂家营业执照；
2、所供产品生产厂家卫生许可证；
3、所供产品检验合格报告；
4、供货公司营业执照；
5、所供产品图片及技术参数；
6、售后服务承诺；
7、付款方式：签订购货合同，货到验收合格后公对公转账支付；
8、其他需要说明的事项
9、报价表：

[bookmark: _GoBack]
湖南铁道职业技术学院移动式紫外线消毒灯采购报价表

报价单位：（加盖公章） 
联系人：
联系方式：
                                                      2020年    月   日
	物品名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	 数量
	单价（元）
	总价（元）

	移动式紫外线消毒灯
	
	
	台
	100
	
	

	紫外线消毒灯配套灯管
	
	
	根
	20
	
	

	备注：报价含设备配送费、税金等一切相关费用。



三、报价文件提交：
请于2020年3月30日12：00之前将报价资料以扫描压缩文件的形式发送至学校纪检监察邮箱，邮箱地址：hntdjjjc@163.com

四、成交人的确定 ：由学校采购评审组人员进行评审后，确定成交供货商。

湖南铁道职业技术学院采购管理室
2020年3月25日
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