南校区线路整治项目询价

湖南铁道职业技术学院现对南校区线路整治项目进行询价采购，特邀请符合资格条件的供货商前来参加。

一、项目基本情况

1、采购人：湖南铁道职业技术学院

2、采购内容：对南校区所有空中线路全部下地，原有线路全部重建，楼内线路用PVC管套装规范布置，主要包括：

（1）重新以地埋的方式布置信息中心机房、监控中心、门禁系统、广播系统到各楼栋的主干光纤并相应地做好寻线、交割、熔纤、打好标签。光缆以管道的方式入户。

（2）规范布置楼栋内不规范布线，用PVC套管、墙面固定。

（3）清理校园内所有飞线，包括光缆、网线、电话线。

（4）清理掉办公区、宿舍里面废掉的、多余的网线、电话线、弱电箱。

3、采购预算：200000元

二、交货时间、地点

1、交货时间：10月18日前完成所有内容。

2、交货地点：湖南铁道职业技术学院指定地点。

三、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

2、具备系统集成三级资质；

3、现场施工人员需具备弱电施工资质，有高空作业证；

四、采购主要工程量清单 ：

| 序号 | 产品类别 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、主要材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外单模光缆 | 神通 | 144芯 | 米 | 400 |  |
| 2 | 室外单模光缆 | 神通 | 96芯 | 米 | 400 |  |
| 3 | 室外单模光缆 | 神通 | 24芯 | 米 | 8000 |  |
| 4 | 光缆交接箱 | 通鼎 | 1152口 | (套) | 2 |  |
| 5 | 皮线光缆 | 通鼎 |  | 米 | 5000 |  |
| 6 | 尾纤 | 通鼎 | 1米圆头 | 根 | 150 |  |
| 7 | 尾纤 | 通鼎 | 15米圆头 | 根 | 380 |  |
| 8 | 终端盒 |  | 24芯 | 个 | 25 |  |
| 9 | 保护箱 |  |  | 个 | 1 |  |
| 10 | 施工辅材 |  |  | 批 | 1 | PVC管、标识牌等 |
| 2、施工（工程量以自行现场勘查为准） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤埋入地沟、进入楼栋布线施工 |  |  | 项 | 1 | 自行勘查现场 |
| 2 | 光纤接头融接 |  |  | 个 | 1700 |  |
| 3 | 线缆寻线、网络联通调试 |  |  | 批 | 1 | 自行勘查现场 |
| 4 | 校区空中线缆拆除 |  |  | 米 | 约30000 | 自行勘查现场 |
| 5 | 楼栋内线路整治（套管、固定） |  |  | 项 | 1 | 自行勘查现场 |
| 6 | 线路整治其他施工 |  |  | 项 | 1 | 自行勘查现场 |

备注：布线图详见附表2。红线标记的是光纤进楼栋的路线，从J1教学楼出发到每个楼栋的光纤路线

五、其他要求：

1、为保证施工工期及质量，施工期间必须保证每天12人以上到场施工；

2、需承诺在采购人要求的时间内完成所有采购内容；

3、质保期一年

4、投标单位自行到学校勘查现场；

六、付款方式：

（1）项目验收合格后，乙方向甲方以转账形式将5%的质保金转至学院公账，同时乙方向甲方开具正规全额发票。甲方在收到质保金及发票后，向乙方支付合同全款100%。

（2）余5%质保金在质保期满后（无质量、售后及其他经济法律纠纷等问题）一次性无息退回给乙方。

七、验收标准和方法：现场验收，需达到甲方的标准后方能验收通过。

八、报价要求：

（1）报价单位根据项目要求进行合理报价，报价包括拆除、安装、整理等所有费用及税金；

（2）报价为一次性报价，报价不得超过采购预算价，否则为无效报价；

（3）报价根据采购内容进行分项报价和合计报价；

（4）报价应涵盖文件中所有的采购内容，中标单位不得以任何理由增加任何费用；

（5）报价表要用打印机打印（加盖公章），使用手写体、加行涂抹或改写无效；

十一、报价文件的组成

供应商提交的报价文件应包括以下内容：

（1）投标人营业执照副本和组织机构代码证副本复印件加盖公章（多证合一执照则仅提供营业执照）；

（2）系统集成三级及以上资质证明文件（需加盖公章）；

（3）施工人员弱电施工资质证书、高空作业证（需加盖公章）

（4）提供线路整治方案及承诺（需加盖公章）；

（5）报价一览表（见附表1）；

十二、报名及报价文件的提交

请于2020年9月23日17:30之前将报价文件（须密封）送至湖南铁道职业技术学院资产管理处305房间。在规定的报价截止时间以后提交的文件，将被拒收。报价文件提交1份。

十三、成交人的确定

确定成交人：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为推荐成交供应商。如最低报价出现相同的，则选择技术参数更优者。

湖南铁道职业技术学院采购管理室

2020年9月18日

附表1：

报价一览表

项目名称：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价金额合计：小写：                      大写：

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附表2：