南校区线路整治项目询价
湖南铁道职业技术学院现对南校区线路整治项目进行询价采购，特邀请符合资格条件的供货商前来参加。 
一、项目基本情况 
1、采购人：湖南铁道职业技术学院
2、采购内容：对南校区所有空中线路全部下地，原有线路全部重建，楼内线路用PVC管套装规范布置，主要包括：
（1）重新以地埋的方式布置信息中心机房、监控中心、门禁系统、广播系统到各楼栋的主干光纤并相应地做好寻线、交割、熔纤、打好标签。光缆以管道的方式入户。
（2）规范布置楼栋内不规范布线，用PVC套管、墙面固定。
（3）清理校园内所有飞线，包括光缆、网线、电话线。
（4）清理掉办公区、宿舍里面废掉的、多余的网线、电话线、弱电箱。
3、采购预算：200000元
二、交货时间、地点 
1、交货时间：10月18日前完成所有内容。
2、交货地点：湖南铁道职业技术学院指定地点。
三、供应商资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；
2、具备系统集成三级资质；
3、现场施工人员需具备弱电施工资质，有高空作业证；
四、采购主要工程量清单 ：
	序号
	产品类别
	品牌
	规格
	单位
	数量
	备注

	1、主要材料

	1
	室外单模光缆
	神通
	144芯
	米
	400
	

	2
	室外单模光缆
	神通
	96芯
	米
	400
	

	3
	室外单模光缆
	神通
	24芯
	米
	8000
	

	4
	光缆交接箱
	通鼎
	1152口
	(套)
	2
	

	5
	皮线光缆
	通鼎
	
	米
	5000
	

	6
	尾纤
	通鼎
	1米圆头
	根
	150
	

	7
	尾纤
	通鼎
	15米圆头
	根
	380
	

	8
	终端盒
	
	24芯
	个
	25
	

	9
	保护箱
	
	　
	个
	1　
	

	10
	施工辅材
	
	　
	批
	1
	PVC管、标识牌等

	2、施工（工程量以自行现场勘查为准）

	1
	光纤埋入地沟、进入楼栋布线施工
	
	
	项
	1
	自行勘查现场

	2
	光纤接头融接
	
	　
	个
	1700
	

	3
	线缆寻线、网络联通调试
	
	　
	批
	1
	自行勘查现场

	4
	校区空中线缆拆除
	
	
	米
	约30000
	自行勘查现场

	5
	楼栋内线路整治（套管、固定）
	
	　
	项
	1
	自行勘查现场

	6
	线路整治其他施工
	
	　
	项
	1
	自行勘查现场


备注：布线图详见附表2。红线标记的是光纤进楼栋的路线，从J1教学楼出发到每个楼栋的光纤路线
五、其他要求：
1、为保证施工工期及质量，施工期间必须保证每天12人以上到场施工；
2、需承诺在采购人要求的时间内完成所有采购内容；
3、质保期一年
4、投标单位自行到学校勘查现场；
六、付款方式：
（1）项目验收合格后，乙方向甲方以转账形式将5%的质保金转至学院公账，同时乙方向甲方开具正规全额发票。甲方在收到质保金及发票后，向乙方支付合同全款100%。
（2）余5%质保金在质保期满后（无质量、售后及其他经济法律纠纷等问题）一次性无息退回给乙方。
七、验收标准和方法：现场验收，需达到甲方的标准后方能验收通过。 
八、报价要求：
（1）报价单位根据项目要求进行合理报价，报价包括拆除、安装、整理等所有费用及税金；
（2）报价为一次性报价，报价不得超过采购预算价，否则为无效报价；
（3）报价根据采购内容进行分项报价和合计报价；
（4）报价应涵盖文件中所有的采购内容，中标单位不得以任何理由增加任何费用；
（5）报价表要用打印机打印（加盖公章），使用手写体、加行涂抹或改写无效；
十一、报价文件的组成 
供应商提交的报价文件应包括以下内容： 
（1）投标人营业执照副本和组织机构代码证副本复印件加盖公章（多证合一执照则仅提供营业执照）；
（2）系统集成三级及以上资质证明文件（需加盖公章）；
（3）施工人员弱电施工资质证书、高空作业证（需加盖公章）
（4）提供线路整治方案及承诺（需加盖公章）；
（5）报价一览表（见附表1）；
十二、报名及报价文件的提交
请于2020年9月23日17:30之前将报价文件（须密封）送至湖南铁道职业技术学院资产管理处305房间。在规定的报价截止时间以后提交的文件，将被拒收。报价文件提交1份。
十三、成交人的确定 
确定成交人：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为推荐成交供应商。如最低报价出现相同的，则选择技术参数更优者。

湖南铁道职业技术学院采购管理室
2020年9月18日
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附表1：
报价一览表


项目名称：
                                                           单位：元                                                                                            
	序号
	货物名称
	品牌
	型号规格
	单价
	数量
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	



报价金额合计：小写：                      大写：                      


供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       

日期：         年    月   日







附表2：
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