询 价 采 购 文 件

采购项目名称：2026年全校二次供水水箱清洗项目

采   购   人：湖南铁道职业技术学院

二0二五年十二月月

# 湖南铁道职业技术学院

# 2026年全校二次供水水箱清洗询价采购公告

湖南铁道职业技术学院2026年全校二次供水水箱清洗项目需进行采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与采购活动。

一、采购项目基本情况

1.项目名称：2026年全校二次供水水箱清洗

2.项目概况:

田心校区二次供水水箱为100m³二组共200m³,云龙校区二次供水水箱为125m³二组，共250m³。每年清洗作业二次。每次清洗完成后，需具有水质检测资质的第三方机构进行水样检测，保证水质检测合格并提供水质检测报告。如果检测水样不合格，供应商必须重新进行清洗，直至合格为止，且费用自理。

提供日常消毒药剂和水质检测药剂及比色计。消毒药剂必须含涉水卫生批件。

- 进行采购方式：校内询价

- 预算金额为3.8万元（包含水质消毒药剂和水质检测药剂）。

- 服务内容：

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云龙校区 | 125m³ | 不锈钢 | 2个 | 上下半年清洗二次 |
| 2 | 田心校区 | 100m³ | 不锈钢 | 2个 | 上下半年清洗二次 |
| 3 | 水质检测报告 | 8项水质检测 |  | 4份 | 田心校区、云龙校区，上下半年各二份共计四份 |
| 4 | 药剂 | 高纯二氧化氯消毒粉剂 |  | 22瓶 | 云龙：12瓶 田心：10瓶 |
|  |  | 甲土立丁溶液 |  | 2瓶 | 云龙：1瓶 田心：1瓶 |
| 5 | 光电比色计 |  |  | 2个 | 云龙：1个 田心：1个 |

- 4.采购预算：预算金额为3.8万元（包含水质消毒药剂和水质检测药剂）。

二、投标人资格要求

基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合下列规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

三、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1．首次响应文件的提交截止时间：2026年1月 7 日 9  时

2．首次响应文件的开启时间：2026年1月 7  日  9 时

3．首次响应文件的开启地点：湖南铁道职业技术学院

四、公告期限

1．本招标公告在湖南铁道职业技术学院官网（www.hnrpc.com）发布。公告期限从本招标公告发布之日起3个工作日。

五、疑问及质疑

1．潜在投标人对采购活动事项如有疑问的，可以向采购人提出询问。采购人将在3个工作日内作出答复。

2．潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

六、采购项目联系人姓名和电话

1．项目联系人和电话

联系人姓名：  刘保权

电 话：13908436270

2．采购人

名 称：湖南铁道职业技术学院

地 址：株洲市石峰区田心路18号

一、采购需求

- 采购项目情况介绍：

湖南铁道职业技术学院田心校区、云龙校区二次供水水箱清洗，需进行询价。预算金额为3.8万元（包含水质消毒药剂和水质检测药剂等，学校不再另外出费用）。

田心校区二次供水水箱为100m³二组,共200m³。云龙校区二次供水水箱为125m³二组，共250m³。每年清洗作业二次。每次清洗完成后，需具有水质检测资质的第三方机构进行水样检测，保证水质检测合格并提供水质检测报告。如果检测水样不合格，供应商必须重新进行清洗，直至合格为止，且费用自理。

提供日常消毒药剂和水质检测药剂及比色计。消毒药剂必须含涉水卫生批件。

二、对供应商的资质要求：

1.中华人民共和国境内合法经营的法人企业，具有水箱清洗资质。

2.投标人应具有完成本项目的技术力量、财务能力和良好的社会信誉；

3.提供有效的作业人员资格证书（复印件须加盖聘用单位印章，原件现场核查）。

三、服务期限：

2026年1月1日-2026年12月31日，服务期一年。

四、服务内容：

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云龙校区 | 125m³ | 不锈钢 | 2个 | 上下半年清洗二次 |
| 2 | 田心校区 | 100m³ | 不锈钢 | 2个 | 上下半年清洗二次 |
| 3 | 水质检测报告 | 8项水质检测 |  | 4份 | 田心校区、云龙校区，上下半年各二份共计四份 |
| 4 | 药剂 | 高纯二氧化氯消毒粉剂 |  | 22瓶 | 云龙：12瓶 田心：10瓶 |
|  |  | 甲土立丁溶液 |  | 2瓶 | 云龙：1瓶 田心：1瓶 |
| 5 | 光电比色计 |  |  | 2个 | 云龙：1个 田心：1个 |

- 服务质量要求：

1.二次供水水箱清洗要按照国家卫生部门要求，严格执行。保证水质检测合格。

2.要求维修人员持证上岗，并穿着工装。

3.每学期进行两次清洗，安排在寒暑假期间进行，不得影响学校的正常教学工作和学生生活秩序。

4.服从主管老师指令，完成清洗作业。

5.清洗服务人员必须遵守各项安全规范要求，在服务期间发生的各类安全责任全部由中标方负责，校方不承担各类责任。

6.维修服务人员在校服务期间，必须遵守校方的各项规章制度，对违反制度的行为，校方有权进行考核，后果严重的将从重考核。

- 服务质量检查考核标准和方法：

| 类别 | 考核内容 | 处 罚 标 准 | 考核处罚办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务人员形象 | 服务态度 | 未做到服务热情，文明用语，仪表整齐，统一着装。 | 100元/人/次 |
|  |  | 在清洗作业时与甲方学生、教职工发生争执 | 100元/人/次 |
| 维护维修 工作 | 工作标准 | 未达到《服务质量要求》中的质量和工作标准 | 100元/人/次 |
|  |  | 未按《服务质量要求》响应服务，清洗超时，造成学生宿舍大面积停水 | 1000元/次 |
|  |  | 未按《服务质量要求》安排清洗人员，或者未持证上岗 | 100元/人/天 |
|  |  | 不服从主管老师指令操作或未完成指令 | 200元/次 |
|  |  | 接到学生或老师投诉 | 200元/次 |
|  |  | 违反校方各类规章制度的 | 100元-1000元/人/次 |
| 注：以上考核，若有发生，每次从服务费支付中扣除。 |  |  |  |

六、履行合同的时间：

协议自签订之日起，即具有法律效力，在合同规定期内，中途任何一方

不得随意更改或解除，需要解除合同时，应提前一个月向对方提出书面申请，经

甲乙双方协商达成一致意见，允许解除合同。

七、付款方式：

采用先服务后付款的方式。

第一次清洗作业完成，水质检测合格并提供检测报告给后勤处存档，后勤处办理付款手续。

第二次清洗作业完成，水质检测合格并提供检测报告给后勤处存档，后勤处办理付款手续，在2026年12月付清剩余清洗服务费和检测费。

项目负责人签字：

部门主管审核：

部门公章：

八、其他说明：

参与投标的单位中标后须是湖南省政府采购电子卖场的合格供应商。

二、评审办法及标准

1.询价小组

1.1评审由采购人组建评审小组，评审小组一般为三人及以上单数。

2.评审方法

2.1询价。参加询价采购活动的供应商按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价。

2.2确定成交供应商。本次采购由询价小组评审，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按照报价由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人，以提出报价最低的供应商作为推荐成交供应商。

三、响应文件组成

# 一、询价响应声明：见附件1

# 二、供应商认为需要提供的资料

三、报价函：见附件2

四、响应文件要求

1、响应文件应密封包装，加贴封条；

2、响应文件正本壹份、副本贰份，并装订；

3、响应文件正本和副本应按要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

4、报价不得超过采购预算价格，否则为无效投标。

附件1：

# 询价响应声明

致 湖南铁道职业技术学院：

我方已仔细研究了               项目(项目名称)的询价采购文件的全部内容，知悉参加询价的风险，我方承诺接受询价采购文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在询价采购文件中规定的提交响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式  贰  份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担相关的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按询价采购文件规定的文件及更具企业自身报价，详见报价表。

五、我方承诺遵守相关法律的规定，保证在获得成交资格后，按照询价采购文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附1：法定代表人身份证明(法定代表人参加询价)

附2：法定代表人授权书(委托代理人参加询价)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日

附1：

法定代表人身份证明(法定代表人参加询价)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附2：

法定代表人授权书(委托代理人参加询价)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）响应文件；(2)签署并提交响应文件报价；(3)退出询价；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：

供应商名称（盖单位章）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

附件2：

报价函

湖南铁道职业技术学校：

我公司仔细阅读了               项目询价文件，清楚文件中关于本项目的相关采购需求。

报价：

我司最终报价：小写：             元，大写：人民币          元整。

供应商名称（盖章）：

年     月      日